КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВИЙ

ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ     “ОБДАРОВАНІСТЬ”»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

# Н А К А З

# 02.01.2020                                                                                                               № 6

## Про призначення відповідального

## за  теплове  господарство  та  його

## технічний стан

Відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008        № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за №1310/16001) та до наказу Міністерства палива та енергетики України  від 14.02.2007 № 71 “Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж”(із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 12.01.2010 № 2) з метою  забезпечення  безпечної експлуатації та стійкої роботи теплового господарства в ліцеї-інтернаті, дотримання вимог законодавства з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної  безпеки, запобігання  виникненню  аварійних  ситуацій, ситуацій по замороженню опалювальних систем

### НАКАЗУЮ:

### 1. ПРИЗНАЧИТИ відповідальним за загальний і технічний стан теплового господарства  заступника директора з господарської роботи ЛІСАЧЕНКА Сергія Семеновича.

2. ЛІСАЧЕНКУ С.С., відповідальному за загальний і технічний стан теплового господарства:

2

2.1. Контролювати ремонтно–профілактичні роботи обладнання теплоспоживаючих установок та місцевих (розподільчих) теплових мереж.

2.2. Виконувати ревізію запорної, регулюючої, дренажної, повітряспускної арматури. В разі необхідності замінювати дефектне обладнання.

2.3. Проводити очищення грязьовиків, фільтрів, водонагрівачів, про що складати відповідні акти.

2.4.  Всі види тепловикористовуючого обладнання повинні бути оснащені автоматичними регуляторами, водонагріваючі установки укомплектовані терморегуляторами. У разі їх відсутності повинні бути встановлені сопла, шайби, з урахуванням теплового навантаження у межах договору.

2.5. Виконувати Держповірку приладів обліку в передбачений термін, забезпечувати збереження встановлених пломб на вузлах обліку теплової енергії. Вузли керування укомплектувати Держповіреними термометрами та манометрами. Контрольно – вимірювальні прилади встановити відповідно п.6.4.7 „Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж”.

2.6. Проводити теплову ізоляцію теплопроводів та арматури у місцях її відсутності.

2.7. Звільняти теплопункти від сторонніх предметів, забезпечувати роботу стаціонарного освітлення.

2.8. Перевіряти наявність на тепловому пункті оперативниого журналу, інструкції з охорони праці, інструкції з обслуговування теплового пункту, температурного графіку.

2.9.. Перевіряти відсутність прямих з’єднань обладнання теплових пунктів з водопроводом та каналізацією.

2.10. Проводити промивання обладнання систем тепло вживання з оформленням акту.

3

2.11. Після виконаних робіт проводити гідравлічні випробування в присутності представника теплової інспекції та членів комісії по перевірці готовності  теплового господарства з оформленням акту.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ліцею                                                         Валерій ПОЛИВАННИЙ

З наказом ознайомлений:

Лісаченко С.С.